## UPS_TRAP
No | 이벤트코드 | TRAP MESSAGE | 비고(개발시 참고로 작성한 내용)
1 | check_real_trapmsg_battery_1 | One or more batteries have been determined to require replacement | 하나 이상의 배터리 교체가 필요한 것으로 확인되었습니다
2 | check_real_trapmsg_battery_2 | The remaining battery run-time is less than or equal to ups Config Low BattTime | 배터리 잔여 시간이 얼마 남지 않았습니다.
3 | check_real_trapmsg_battery_3 | Batteries are low and will sonn be exhausted | 배터리 잔량이 적고 곧 소진됩니다
4 | check_real_trapmsg_battery_4 | The UPS has returned from a low battery condition | 배터리 부족 상태에서 UPS가 복구 되었습니다.
5 | check_real_trapmsg_communicate_1 | A problem has been encountered in the communications between the agent and the UPS | UPS와 주제어기간 통신에 문제가 발생했습니다.
6 | check_real_trapmsg_communicate_2 | UPS communication has established | UPS와 주제어기간 통신이 재개 되었습니다.
7 | check_real_trapmsg_communicate_3 | UPS communication has been lost | UPS 와 주제어기간 통신이 끊어졌습니다.
8 | check_real_trapmsg_power_1 | An input condition is out of tolerance | 파워 입력값이 허용범위를 초과 하였습니다.
9 | check_real_trapmsg_power_2 | UPS has switched to battery power | UPS가 배터리 전원으로 전환되었습니다.
10 | check_real_trapmsg_power_3 | power has been restored | 전원이 초기화 되었습니다.
11 | check_real_trapmsg_power_4 | Bypass AC Abnormal | Bypass AC Abnormal
12 | check_real_trapmsg_power_5 | Bypass AC normal | Bypass AC normal
13 | check_real_trapmsg_power_6 | An output condition (other than OutputOverload) is out of tolerance | 전원 출력이 허용범위를 벗어났습니다.
14 | check_real_trapmsg_power_7 | UPS has switch to battery backup power | UPS 배터리가 예비 전원으로 전환했습니다.
15 | check_real_trapmsg_power_8 | UPS utility power has been restored | UPS 유틸리티 전원이 복원되었습니다.
16 | check_real_trapmsg_upsfail_1 | return from Bypass Mode | 파워 입력값이 허용범위를 초과 하였습니다.
17 | check_real_trapmsg_upsfail_2 | Static Switch in Bypass Mode | Bypass Mode 에서 정적으로 전환되었습니다.
18 | check_real_trapmsg_upsfail_3 | The UPS is entering Bypass Mode. | UPS가 Bypass Mode 로 전환 중입니다.
19 | check_real_trapmsg_upsfail_4 | Static Switch in Inverter Mode | Static Switch in Inverter Mode
20 | check_real_trapmsg_upsfail_5 | The UPS return from Bypass Mode. | UPS가 Bypass Mode로부터 복구되었습니다.
21 | check_real_trapmsg_upsfail_6 | return from 'bypass' mode | return from 'bypass' mode
22 | check_real_trapmsg_upsfail_7 | UPS battery levels are very low and system will be shutdown immediately. | UPS battery levels are very low and system will be shutdown immediately.
23 | check_real_trapmsg_upsfail_8 | A general fault in the UPS has been detected | UPS의 일반적인 결함이 발견되었습니다.
24 | check_real_trapmsg_upsfail_9 | The Bypass is presently engaged on the UPS | 현재 UPS가 Bypass 상태 입니다.
25 | check_real_trapmsg_upsfail_10 | entering Bypass Mode | Bypass Mode로 전환중입니다.
26 | check_real_trapmsg_upsfail_11 | entering 'bypass' mode | entering 'bypass' mode

## SNMP XPPC-MIB - ppc
No | 이름 | 키 | 갱신간격 | 이력 | 트렌드 | 종류 | 어플리케이션 | 상태
1 | upsSmartBatteryCapacity | XPPC-MIB.upsSmartBatteryCapacity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 활성
2 | upsBaseBatteryStatus | XPPC-MIB.upsBaseBatteryStatus | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseBattery | 활성
3 | upsBaseOutputStatus | XPPC-MIB.upsBaseOutputStatus | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseOutput | 활성
4 | upsThreePhaseInputVoltageR | XPPC-MIB.upsThreePhaseInputVoltageR | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseInputGrp | 활성
5 | upsSmartInputLineVoltage | XPPC-MIB.upsSmartInputLineVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartInput | 활성
6 | upsSmartOutputVoltage | XPPC-MIB.upsSmartOutputVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartOutput | 활성
7 | upsThreePhaseOutputVoltageR | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputVoltageR | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 활성
8 | upsThreePhaseInputVoltageT | XPPC-MIB.upsThreePhaseInputVoltageT | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseInputGrp | 활성
9 | upsThreePhaseInputVoltageS | XPPC-MIB.upsThreePhaseInputVoltageS | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseInputGrp | 활성
10 | upsThreePhaseOutputVoltageT | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputVoltageT | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 활성
11 | upsThreePhaseOutputVoltageS | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputVoltageS | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 활성
12 | upsSmartInputMinLineVoltage | XPPC-MIB.upsSmartInputMinLineVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartInput | 비활성
13 | upsSmartIdentDateOfManufacture | XPPC-MIB.upsSmartIdentDateOfManufacture | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartIdent | 비활성
14 | upsSmartBatteryVoltage | XPPC-MIB.upsSmartBatteryVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 비활성
15 | upsSmartInputMaxLineVoltage | XPPC-MIB.upsSmartInputMaxLineVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartInput | 비활성
16 | upsSmartBatteryCurrent | XPPC-MIB.upsSmartBatteryCurrent | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 비활성
17 | upsSmartIdentFirmwareRevision | XPPC-MIB.upsSmartIdentFirmwareRevision | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartIdent | 비활성
18 | upsSmartBatteryRunTimeRemaining | XPPC-MIB.upsSmartBatteryRunTimeRemaining | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 비활성
19 | upsSmartBatteryTemperature | XPPC-MIB.upsSmartBatteryTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 비활성
20 | upsBaseInputPhase | XPPC-MIB.upsBaseInputPhase | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseInput | 비활성
21 | upsSmartInputFrequency | XPPC-MIB.upsSmartInputFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartInput | 비활성
22 | upsBaseBatteryLastReplaceDate | XPPC-MIB.upsBaseBatteryLastReplaceDate | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseBattery | 비활성
23 | upsSmartInputLineFailCause | XPPC-MIB.upsSmartInputLineFailCause | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartInput | 비활성
24 | upsSmartConfigShutoffDelay | XPPC-MIB.upsSmartConfigShutoffDelay | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
25 | upsSmartConfigReturnDelay | XPPC-MIB.upsSmartConfigReturnDelay | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
26 | upsBaseBatteryTimeOnBattery | XPPC-MIB.upsBaseBatteryTimeOnBattery | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseBattery | 비활성
27 | upsSmartBatteryReplaceIndicator | XPPC-MIB.upsSmartBatteryReplaceIndicator | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 비활성
28 | upsBaseIdentModel | XPPC-MIB.upsBaseIdentModel | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseIdent | 비활성
29 | upsSmartIdentUpsSerialNumber | XPPC-MIB.upsSmartIdentUpsSerialNumber | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartIdent | 비활성
30 | upsSmartIdentAgentFirmwareRevision | XPPC-MIB.upsSmartIdentAgentFirmwareRevision | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartIdent | 비활성
31 | upsBaseIdentUpsName | XPPC-MIB.upsBaseIdentUpsName | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseIdent | 비활성
32 | upsThreePhaseBypssSourceVoltageS | XPPC-MIB.upsThreePhaseBypssSourceVoltageS | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBypassGrp | 비활성
33 | upsThreePhaseUPSStaticSwitchMode | XPPC-MIB.upsThreePhaseUPSStaticSwitchMode | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseUPSStatusGrp | 비활성
34 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusInAndOut | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusInAndOut | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성
35 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBattery | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBattery | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성
36 | upsThreePhaseBypassSourceFrequency | XPPC-MIB.upsThreePhaseBypassSourceFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBypassGrp | 비활성
37 | upsThreePhaseUPSStatusInverterOperating | XPPC-MIB.upsThreePhaseUPSStatusInverterOperating | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseUPSStatusGrp | 비활성
38 | upsThreePhaseFaultStatusEmergencyStop | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusEmergencyStop | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
39 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusBatteryStatus | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusBatteryStatus | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성
40 | upsThreePhaseUPSStatusManualBypassBreaker | XPPC-MIB.upsThreePhaseUPSStatusManualBypassBreaker | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseUPSStatusGrp | 비활성
41 | upsThreePhaseUPSStatusACStatus | XPPC-MIB.upsThreePhaseUPSStatusACStatus | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseUPSStatusGrp | 비활성
42 | upsThreePhaseOutputLoadPercentageT | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputLoadPercentageT | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 비활성
43 | upsThreePhaseOutputLoadPercentageS | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputLoadPercentageS | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 비활성
44 | upsThreePhaseBypssSourceVoltageT | XPPC-MIB.upsThreePhaseBypssSourceVoltageT | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBypassGrp | 비활성
45 | upsSmartControlSimulatePowerFail | XPPC-MIB.upsSmartControlSimulatePowerFail | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartControl | 비활성
46 | upsSmartControlUpsSleep | XPPC-MIB.upsSmartControlUpsSleep | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartControl | 비활성
47 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecRotError | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecRotError | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성
48 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBatteryShutdown | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusLowBatteryShutdown | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성
49 | upsThreePhaseOutputLoadPercentageR | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputLoadPercentageR | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 비활성
50 | upsThreePhaseBypssSourceVoltageR | XPPC-MIB.upsThreePhaseBypssSourceVoltageR | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBypassGrp | 비활성
51 | upsSmartConfigLowBatteryRunTime | XPPC-MIB.upsSmartConfigLowBatteryRunTime | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
52 | upsSmartBatteryFullChargeVoltage | XPPC-MIB.upsSmartBatteryFullChargeVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartBattery | 비활성
53 | upsBaseControlConserveBattery | XPPC-MIB.upsBaseControlConserveBattery | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseControl | 비활성
54 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity4 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.36\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
55 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsTempNormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.29\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
56 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsLoadNormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.28\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
57 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSmokeAbnormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.20\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
58 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity5 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.37\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
59 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity6 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.38\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
60 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity2 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.34\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
61 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity3 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.35\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
62 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity7 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.39\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
63 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envHumidityNormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.19\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
64 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envOverHumidity | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.18\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
65 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envWaterNormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.24\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
66 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsRecroterror | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.47\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
67 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypassFreFail | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.48\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
68 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envGasAbnormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.26\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
69 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsTemp | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.27\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
70 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envTemperatureNormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.17\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
71 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envWaterAbnormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.21\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
72 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurityAbnormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.22\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
73 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envUnderTemperature | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.30\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
74 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envUnderHumidity | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.31\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
75 | upsSmartConfigMinReturnCapacity | XPPC-MIB.upsSmartConfigMinReturnCapacity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
76 | upsSmartConfigAlarmTimer | XPPC-MIB.upsSmartConfigAlarmTimer | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
77 | upsSmartOutputLoad | XPPC-MIB.upsSmartOutputLoad | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartOutput | 비활성
78 | upsSmartOutputFrequency | XPPC-MIB.upsSmartOutputFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartOutput | 비활성
79 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusChargeStatus | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusChargeStatus | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성
80 | upsSmartControlUpsOff | XPPC-MIB.upsSmartControlUpsOff | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartControl | 비활성
81 | upsSmartConfigUpsSleepTime | XPPC-MIB.upsSmartConfigUpsSleepTime | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
82 | upsSmartConfigSetEEPROMDefaults | XPPC-MIB.upsSmartConfigSetEEPROMDefaults | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
83 | upsSmartControlRebootUps | XPPC-MIB.upsSmartControlRebootUps | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartControl | 비활성
84 | upsBaseOutputPhase | XPPC-MIB.upsBaseOutputPhase | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseOutput | 비활성
85 | upsBaseConfigNumDevices | XPPC-MIB.upsBaseConfigNumDevices | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsBaseConfig | 비활성
86 | upsThreePhaseFaultStatusBypassBreaker | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusBypassBreaker | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
87 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envSecurity1 | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.33\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
88 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypass | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.32\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
89 | upsThreePhaseFaultStatusHighDCShutdown | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusHighDCShutdown | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
90 | upsSmartConfigHighTransferVolt | XPPC-MIB.upsSmartConfigHighTransferVolt | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
91 | upsSmartConfigRatedOutputVoltage | XPPC-MIB.upsSmartConfigRatedOutputVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
92 | upsSmartConfigAlarm | XPPC-MIB.upsSmartConfigAlarm | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
93 | upsSmartConfigLowTransferVolt | XPPC-MIB.upsSmartConfigLowTransferVolt | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
94 | upsSmartConfigSensitivity | XPPC-MIB.upsSmartConfigSensitivity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartConfig | 비활성
95 | upsSmartTestDiagnosticsResults | XPPC-MIB.upsSmartTestDiagnosticsResults | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
96 | upsEnvSecurity2 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity2 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
97 | upsEnvSecurity3 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity3 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
98 | upsEnvSecurity6 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity6 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
99 | upsEnvSecurity5 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity5 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
100 | upsThreePhaseRatingPower | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingPower | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
101 | upsEnvTemperature | XPPC-MIB.upsEnvTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
102 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsRebootStarted | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.15\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
103 | upsEnvSecurity1 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity1 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
104 | upsEnvHumidity | XPPC-MIB.upsEnvHumidity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
105 | upsEnvSecurity4 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity4 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
106 | upsThreePhaseRatingBatteryVoltage | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingBatteryVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
107 | upsThreePhaseRatingRectifierVoltage | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingRectifierVoltage | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
108 | upsThreePhaseRatingRectifierFrequency | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingRectifierFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
109 | upsThreePhaseRatingOutputVoltage | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingOutputVoltage | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
110 | upsThreePhaseFaultStatusOverLoad | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusOverLoad | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
111 | upsThreePhaseFaultStatusInverterOutputFail | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusInverterOutputFail | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
112 | upsThreePhaseRatingOutputFrequency | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingOutputFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
113 | upsThreePhaseFaultStatusShortCircuit | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusShortCircuit | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
114 | upsThreePhaseFaultStatusOverTemperature | XPPC-MIB.upsThreePhaseFaultStatusOverTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseFaultStatusGrp | 비활성
115 | SNMP Trap: XPPC-MIB::envOverTemperature | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.16\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
116 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsInverterOutputFailShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.55\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
117 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsLowBatteryShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.67\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
118 | SNMP Trap: XPPC-MIB::returnFromBoost | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.70\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
119 | SNMP Trap: XPPC-MIB::returnFromBuck | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.69\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
120 | SNMP Trap: XPPC-MIB::buckOn | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.68\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
121 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsCapacityNormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.64\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
122 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypassMode | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.60\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
123 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsCapacityUnderrun | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.63\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
124 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsOverLoadShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.62\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
125 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsOverTemperatureShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.61\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
126 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsInverterMode | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.59\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
127 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsEmergencyStop | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.58\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
128 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsShortCircuitShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.54\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
129 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsHighDCShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.57\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
130 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypassBreadkerOnShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.56\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
131 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypassReturn | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.53\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
132 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypassacnormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.49\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
133 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsScheduleShutdown | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.52\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
134 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsTest | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.51\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
135 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsBypassacabnormal | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.50\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
136 | upsThreePhaseRatingBypassFrequency | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingBypassFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
137 | upsThreePhaseRatingBypassVoltage | XPPC-MIB.upsThreePhaseRatingBypassVoltage | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseRatingGrp | 비활성
138 | upsThreePhaseBatteryCapacityPercentage | XPPC-MIB.upsThreePhaseBatteryCapacityPercentage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBatteryGrp | 비활성
139 | upsThreePhaseInputFrequency | XPPC-MIB.upsThreePhaseInputFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseInputGrp | 비활성
140 | upsThreePhaseOutputFrequency | XPPC-MIB.upsThreePhaseOutputFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseOutputGrp | 비활성
141 | upsThreePhaseBatteryVoltage | XPPC-MIB.upsThreePhaseBatteryVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBatteryGrp | 비활성
142 | upsThreePhaseBatteryTimeRemain | XPPC-MIB.upsThreePhaseBatteryTimeRemain | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBatteryGrp | 비활성
143 | upsThreePhaseBatteryCurrent | XPPC-MIB.upsThreePhaseBatteryCurrent | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBatteryGrp | 비활성
144 | SNMP Trap: XPPC-MIB::communicationLost | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.1\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
145 | SNMP Trap: XPPC-MIB::ppc# | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
146 | upsThreePhaseBatteryTemperature | XPPC-MIB.upsThreePhaseBatteryTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseBatteryGrp | 비활성
147 | upsSmartTestCalibrationDate | XPPC-MIB.upsSmartTestCalibrationDate | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
148 | upsSmartTestDiagnostics | XPPC-MIB.upsSmartTestDiagnostics | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
149 | upsSmartTestRuntimeCalibration | XPPC-MIB.upsSmartTestRuntimeCalibration | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
150 | upsSmartTestIndicators | XPPC-MIB.upsSmartTestIndicators | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
151 | upsThreePhaseUPSStatusBypassFreqFail | XPPC-MIB.upsThreePhaseUPSStatusBypassFreqFail | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseUPSStatusGrp | 비활성
152 | upsSmartTestCalibrationResults | XPPC-MIB.upsSmartTestCalibrationResults | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
153 | upsSmartTestLastDiagnosticsDate | XPPC-MIB.upsSmartTestLastDiagnosticsDate | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
154 | upsSmartTestDiagnosticSchedule | XPPC-MIB.upsSmartTestDiagnosticSchedule | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartTest | 비활성
155 | upsSmartControlTurnOnUpsLoad | XPPC-MIB.upsSmartControlTurnOnUpsLoad | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartControl | 비활성
156 | upsSmartControlFlashAndBeep | XPPC-MIB.upsSmartControlFlashAndBeep | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsSmartControl | 비활성
157 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsOverLoad | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.2\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
158 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsDiagnosticsFailed | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.3\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
159 | SNMP Trap: XPPC-MIB::boostOn | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.6\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
160 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsDiagnosticsPassed | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.10\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
161 | SNMP Trap: XPPC-MIB::returnFromLowBattery | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.11\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
162 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsWokeUp | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.14\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
163 | SNMP Trap: XPPC-MIB::lowBattery | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.7\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
164 | SNMP Trap: XPPC-MIB::communicationEstablished | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.8\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
165 | upsEnvSecurity7 | XPPC-MIB.upsEnvSecurity7 | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
166 | upsEnvWater | XPPC-MIB.upsEnvWater | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
167 | SNMP Trap: XPPC-MIB::powerRestored | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.9\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
168 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsSleeping | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.13\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
169 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsTurnedOff | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.12\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
170 | upsEnvSmoke | XPPC-MIB.upsEnvSmoke | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvStatus | 비활성
171 | upsEnvUnderHumidity | XPPC-MIB.upsEnvUnderHumidity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvSetting | 비활성
172 | mconfigTrapsReceiversNum | XPPC-MIB.mconfigTrapsReceiversNum | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::mconfig | 비활성
173 | upsEnvOverTemperature | XPPC-MIB.upsEnvOverTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvSetting | 비활성
174 | upsEnvOverHumidity | XPPC-MIB.upsEnvOverHumidity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvSetting | 비활성
175 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsOnBattery | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.5\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
176 | SNMP Trap: XPPC-MIB::upsDischarged | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.935\.0\.4\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | XPPC-MIB::ppc | 비활성
177 | upsEnvUnderTemperature | XPPC-MIB.upsEnvUnderTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsEnvSetting | 비활성
178 | upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecOperating | XPPC-MIB.upsThreePhaseDCandRectifierStatusRecOperating | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | XPPC-MIB::upsThreePhaseDCandRectifierStatusGrp | 비활성

## SNMP SENA-SMI - sena
No | 이름 | 키 | 갱신 간격 | 이력 | 트렌드 | 종류 | 어플리케이션 | 상태
1 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsPowerRestored | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.26\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
2 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsAwaitingPower | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.21\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
3 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsUserSpecificAlarm | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.25\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
4 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsTestInProg | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.24\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
5 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsShutdownPending | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.22\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
6 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsCommLost | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.20\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
7 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsFanFail | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.16\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
8 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsDiagTestFail | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.19\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
9 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps# | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
10 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsGenFault | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.18\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
11 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsFuseFail | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.17\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
12 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsSysOff | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.15\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
13 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsShutdownImminent | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.23\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
14 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsOutOff | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.14\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
15 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsUpsoffAr | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.12\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
16 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsOutputBad | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.7\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
17 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsOutoffAr | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.11\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
18 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsBypassBad | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.10\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
19 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsOutOverload | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.8\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
20 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsInputBad | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.6\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
21 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsOnBattery | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.2\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
22 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsTempBad | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.5\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
23 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsChargerFail | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.13\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
24 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsBatteryDeprecated | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.4\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
25 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsBatteryLow | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.3\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
26 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsBatteryBad | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.1\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성
27 | SNMP Trap: SENA-UPSLINK-MIB::senaUpsOnBypass | snmptrap["\s\.1\.3\.6\.1\.4\.1\.12236\.1\.1\.11\.0\.9\s"] |  | 7d |  | SNMP 트랩 | SENA-UPSLINK-MIB::senaUpslinkUPSTraps | 비활성

## UPS - diogont
No | 이름 | 키 | 갱신 간격 | 이력 | 트렌드 | 종류 | 어플리케이션 | 상태
1 | Software version (full) | sysDescr | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | Information(s) | 활성
2 | Device Location | sysLocation | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | Information(s) | 활성
3 | Device Name | sysName | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | Information(s) | 활성
4 | Uptime | sysUpTime | 60s | 31d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Information(s) | 활성
5 | UPS battery capacity (%) | upsAdvBatteryCapacity | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
6 | Contact | sysContact | 60s | 7d |  | SNMPv2 에이전트 | Information(s) | 활성
7 | UPS battery temperature | upsAdvBatteryTemperature | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
8 | UPS input current | upsAdvInputCurrent | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
9 | UPS input power | upsAdvInputPower | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
10 | UPS input voltage | upsAdvInputVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
11 | UPS output power | upsAdvOutputPower | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
12 | UPS output current | upsAdvOutputCurrent | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
13 | UPS output frequency | upsAdvOutputFrequency | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
14 | UPS output voltage | upsAdvOutputVoltage | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
15 | UPS time on battery | upsBasicBatteryTimeOnBattery | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
16 | UPS run time remaining | upsAdvRunTimeRemaining | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
17 | UPS battery status | upsBasicBatteryStatus | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성
18 | UPS output load (%) | upsAdvOutputLoad | 60s | 7d | 365d | SNMPv2 에이전트 | Operational | 활성